Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов

Республики Беларусь 16 марта 2001 г. N 2/391

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

15 июня 1993 г. N 2403-XII

О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

(в ред. Законов Республики Беларусь от 03.05.1996 N 440-XIII,

от 13.11.1997 N 87-З, от 11.01.2002 N 89-З, от 18.11.2004 N 338-З,

от 29.06.2006 N 137-З, от 20.07.2006 N 162-З, от 14.06.2007 N 239-З,

от 31.12.2009 N 114-З, от 30.11.2010 N 196-З, от 04.01.2014 N 130-З,

с изм., внесенными Указом Президента Республики Беларусь

от 01.09.1995 N 349,

Заключением Конституционного Суда от 26.12.1995 N З-29/95)

Настоящий Закон определяет правовую основу и принципы организации системы пожарной безопасности и государственного пожарного надзора в Республике Беларусь, действующих в целях защиты от пожаров жизни и здоровья людей, национального достояния, всех видов собственности и экономики Республики Беларусь.

# РАЗДЕЛ I

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

## Статья 1. Система пожарной безопасности в Республике Беларусь

(в ред. Законов Республики Беларусь от 13.11.1997 N 87-З, от 11.01.2002 N 89-З)

Система пожарной безопасности в Республике Беларусь состоит из комплекса экономических, социальных, организационных, научно-технических и правовых мер, а также сил и средств, направленных на предупреждение и ликвидацию пожаров.

## Статья 2. Правовое регулирование деятельности по обеспечению пожарной безопасности

(в ред. Закона Республики Беларусь от 20.07.2006 N 162-З)

Деятельность по обеспечению пожарной безопасности осуществляется в соответствии с настоящим Законом и другими актами законодательства Республики Беларусь, в том числе техническими нормативными правовыми актами системы противопожарного нормирования и стандартизации, действующими на территории Республики Беларусь.

## Статья 3. Государственное управление в области обеспечения пожарной безопасности

(в ред. Законов Республики Беларусь от 13.11.1997 N 87-З, от 11.01.2002 N 89-З)

Государственное управление в области обеспечения пожарной безопасности осуществляется Советом Министров Республики Беларусь, органами государственного пожарного надзора Республики Беларусь, местными Советами депутатов, исполнительными и распорядительными органами.

## Статья 4. Надзор и контроль в области обеспечения пожарной безопасности

Государственный пожарный надзор за соблюдением республиканскими органами государственного управления, местными исполнительными и распорядительными органами, иными организациями, должностными лицами и гражданами требований законодательства Республики Беларусь о пожарной безопасности, в том числе обязательных для соблюдения требований технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации, а также надзор за соблюдением законодательства при осуществлении деятельности по обеспечению пожарной безопасности осуществляются в соответствии с законодательством Республики Беларусь органами и подразделениями по чрезвычайным ситуациям, являющимися органами государственного пожарного надзора.

(часть первая статьи 4 в ред. Закона Республики Беларусь от 04.01.2014 N 130-З)

Надзор за обеспечением пожарной безопасности при хранении и использовании взрывчатых веществ, на транспортных средствах в пути следования, а также на объектах, находящихся на территории воинских частей, в лесах, подземных выработках и шахтных сооружениях, осуществляют соответствующие республиканские органы государственного управления, иные организации, являющиеся владельцами этих объектов.

(часть вторая статьи 4 в ред. Закона Республики Беларусь от  11.01.2002 N 89-З)

Ведомственный контроль за состоянием пожарной безопасности на объектах осуществляют республиканские органы государственного управления.

(в ред. Законов Республики Беларусь от 13.11.1997 N 87-З, от 11.01.2002 N 89-З)

## Статья 5. Планирование мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

(в ред. Закона Республики Беларусь от 13.11.1997 N 87-З)

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, развитию и совершенствованию материально-технической базы органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям предусматриваются программами экономического и социального развития республики, областей, городов, населенных пунктов, республиканских органов государственного управления, иных организаций.

(часть первая статьи 5 в ред. Закона Республики Беларусь от  11.01.2002 N 89-З)

Средства на финансирование этих мероприятий предусматриваются в соответствующих бюджетах.

(в ред. Закона Республики Беларусь от 31.12.2009 N 114-З)

## Статья 6. Участие трудовых коллективов и граждан в осуществлении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Трудовые коллективы и граждане осуществляют мероприятия по обеспечению пожарной безопасности посредством участия в общественных и внештатных пожарных объединениях и формированиях.

КонсультантПлюс: примечание.

Положения о добровольных пожарных командах, о добровольных пожарных дружинах на предприятиях, в учреждениях и организациях, о группах внештатных пожарных инспекторов, о пожарно-технических комиссиях, об учебно-методических центрах органов местного самоуправления и предприятий по обучению населения правилам пожарной безопасности, о клубе юных пожарных утверждены постановлением Кабинета Министров Республики Беларусь от 13.10.1995 N 571.

Деятельность общественных пожарных объединений осуществляется в соответствии с их уставами. Внештатные пожарные формирования (команды, дружины, расчеты, группы внештатных пожарных инспекторов, пожарно-технические комиссии, учебно-методические центры, клубы юных пожарных) функционируют в соответствии с Положением, утверждаемым Советом Министров Республики Беларусь.

Наниматели вправе производить оплату, предоставлять дополнительный отпуск, другие льготы и поощрения членам внештатных пожарных формирований за участие в профилактике и тушении пожаров.

# РАЗДЕЛ II

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

СИСТЕМОЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

## Статья 7. Научно-техническое обеспечение пожарной безопасности

(в ред. Законов Республики Беларусь от 13.11.1997 N 87-З, от 11.01.2002 N 89-З)

Научно-техническое обеспечение пожарной безопасности является одним из приоритетных направлений науки Республики Беларусь и осуществляется через координирующий орган, создаваемый при Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь.

## Статья 8. Система противопожарного нормирования и стандартизации

(в ред. Закона Республики Беларусь от 11.01.2002 N 89-З)

Требования по обеспечению пожарной безопасности предусматриваются в технических нормативных правовых актах и образуют систему противопожарного нормирования и стандартизации, порядок функционирования которой определяется Главным государственным инспектором Республики Беларусь по пожарному надзору.

(в ред. Закона Республики Беларусь от 20.07.2006 N 162-З)

Требования системы противопожарного нормирования и стандартизации являются обязательными для выполнения всеми республиканскими органами государственного управления, иными организациями, а также гражданами.

Технические нормативные правовые акты системы противопожарного нормирования и стандартизации подлежат согласованию с Главным государственным инспектором Республики Беларусь по пожарному надзору в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

(в ред. Закона Республики Беларусь от 20.07.2006 N 162-З)

## Статья 9. Подтверждение соответствия продукции, работ и услуг требованиям пожарной безопасности

(в ред. Закона Республики Беларусь от 20.07.2006 N 162-З)

Подтверждению соответствия требованиям пожарной безопасности подлежат продукция, выпускаемая в Республике Беларусь и ввозимая в Республику Беларусь для использования на внутреннем рынке организациями, работы и услуги, которые могут представлять пожарную опасность для жизни и здоровья граждан, имущества и причинить вред окружающей среде.

Реализация такой продукции, выполнение работ и оказание услуг, не прошедших подтверждение соответствия требованиям пожарной безопасности в Республике Беларусь, запрещаются.

КонсультантПлюс: примечание.

Перечень продукции, работ, услуг и иных объектов оценки соответствия, подлежащих обязательному подтверждению соответствия в Республике Беларусь, утвержден постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 16.12.2008 N 60.

Номенклатура продукции, работ и услуг, подлежащих обязательному подтверждению соответствия требованиям пожарной безопасности в Республике Беларусь, устанавливается в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

## Статья 10. Лицензирование деятельности по обеспечению пожарной безопасности

(в ред. Закона Республики Беларусь от 29.06.2006 N 137-З)

Лицензирование деятельности по обеспечению пожарной безопасности осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь о лицензировании.

## Статья 11. Информирование населения о пожарах и вопросах пожарной безопасности

Государственные средства массовой информации по требованию органов государственного пожарного надзора бесплатно помещают и передают для населения информацию противопожарной направленности.

Издаваемые и распространяемые в республике публикации научного, методического, информационного и рекламного характера в области проектирования, производства, строительства и эксплуатации зданий, сооружений, технологических процессов и технических устройств с учетом отражаемых в них вопросов должны содержать полные и объективные сведения об обеспечении пожарной безопасности, необходимых противопожарных мероприятиях.

(часть вторая статьи 11 в ред. Закона Республики Беларусь от 13.11.1997 N 87-З)

КонсультантПлюс: примечание.

По вопросу, касающемуся перечня средств противопожарной защиты, разрешенных для применения на территории Республики Беларусь, см. приказ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 07.09.2006 N 135.

Ввозимые в республику и выпускаемые на ее территории средства противопожарной защиты, а также изделия, представляющие пожарную опасность, перечень которых устанавливается Главным государственным инспектором Республики Беларусь по пожарному надзору, при реализации потребителям должны обеспечиваться документами, устанавливающими область, условия применения и меры пожарной безопасности при их использовании. Указанные документы должны составляться на белорусском или русском языке.

(часть третья статьи 11 введена Законом Республики Беларусь от 13.11.1997 N 87-З; в ред. Закона Республики Беларусь от 11.01.2002 N 89-З)

## Статья 12. Ведение первичного учета пожаров и их последствий

(в ред. Закона Республики Беларусь от 31.12.2009 N 114-З)

Ведение первичного учета пожаров и их последствий осуществляется республиканскими органами государственного управления, местными исполнительными и распорядительными органами, а также иными организациями в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

## Статья 13. Исключена.

(статья 13 исключена. - Закон Республики Беларусь от 11.01.2002 N 89-З.

## Статья 13-1. Использование пожарных депо и техники

(в ред. Закона Республики Беларусь от 11.01.2002 N 89-З)

Целевое назначение пожарных депо и техники не может быть изменено их собственником без согласования с территориальным органом Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь и соответствующим местным исполнительным и распорядительным органом.

В случае отказа собственника от содержания пожарных депо и техники, если территориальным органом Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь и соответствующим местным исполнительным и распорядительным органом не дано согласие на изменение целевого назначения указанного имущества, это имущество может быть в установленном законодательством Республики Беларусь порядке передано собственником во владение, пользование и распоряжение (оперативное управление) территориальному органу Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь.

КонсультантПлюс: примечание.

По вопросу, касающемуся тушения пожаров с использованием пенообразователей, см. постановления Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 26.06.2007 N 61 и от 24.06.2009 N 32.

## Статья 13-2. Тушение пожаров

(введена Законом Республики Беларусь от 11.01.2002 N 89-З)

Тушение пожаров на всей территории и объектах Республики Беларусь осуществляют органы и подразделения по чрезвычайным ситуациям, а также аварийно-спасательные службы.

Организация тушения пожаров, возникших при хранении и использовании взрывчатых веществ, на транспортных средствах в пути следования, а также на объектах, находящихся на территории воинских частей, в лесах, подземных выработках и шахтных сооружениях, возлагается на соответствующие республиканские органы государственного управления, местные исполнительные и распорядительные органы, иные организации, граждан, являющихся владельцами этих объектов.

Руководство силами и средствами на пожаре осуществляется руководителем тушения пожара - старшим должностным лицом органа (подразделения) по чрезвычайным ситуациям, прибывшим первым к месту пожара.

Руководителю тушения пожара подчиняются силы и средства, находящиеся на месте пожара.

Никто не вправе вмешиваться в действия руководителя тушения пожара или отменять его распоряжения иначе как отстранив его от исполнения обязанностей в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь, и приняв руководство на себя или назначив вместо него другое должностное лицо.

# РАЗДЕЛ III

КОМПЕТЕНЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ,

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И ГРАЖДАН

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

## Статья 14. Обеспечение пожарной безопасности

Пожарная безопасность обеспечивается приведением объектов и населенных пунктов в такое состояние, при котором исключается возможность возникновения пожара либо обеспечивается защита людей и материальных ценностей от пожара. Обеспечение пожарной безопасности является обязанностью руководителей, соответствующих должностных лиц и работников республиканских органов государственного управления, местных исполнительных и распорядительных органов, иных организаций, а также граждан.

(в ред. Законов Республики Беларусь от 13.11.1997 N 87-З, от 11.01.2002 N 89-З)

Эти обязанности руководителей, должностных лиц и работников республиканских органов государственного управления, местных исполнительных и распорядительных органов, иных организаций должны быть отражены в соответствующих должностных инструкциях.

(в ред. Законов Республики Беларусь от 13.11.1997 N 87-З, от 11.01.2002 N 89-З)

## Статья 15. Компетенция местных Советов депутатов, исполнительных и распорядительных органов

(в ред. Закона Республики Беларусь от 13.11.1997 N 87-З)

Местные Советы депутатов, исполнительные и распорядительные органы:

1) регулярно анализируют состояние пожарной безопасности, принимают по этим вопросам решения, разрабатывают планы и осуществляют мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на соответствующей территории;

2) решают вопросы организации органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, а также их финансирования, если иное не установлено бюджетным законодательством Республики Беларусь;

(п. 2 статьи 15 в ред. Закона Республики Беларусь от 31.12.2009 N 114-З)

3) исключен;

(п. 3 исключен с 1 января 2010 года. - Закон Республики Беларусь от 31.12.2009 N 114-З)

4) устанавливают в случае повышения пожарной опасности на соответствующих территориях особый противопожарный режим и дополнительные требования пожарной безопасности, согласованные с органами государственного пожарного надзора;

5) содействуют созданию и деятельности организаций, специализирующихся на выполнении противопожарных работ и услуг, изготовлении противопожарного оборудования;

(п. 5 статьи 15 в ред. Закона Республики Беларусь от 11.01.2002 N 89-З)

6) осуществляют обследование и проводят смотры противопожарного состояния населенных пунктов и жилищного фонда, привлекают организации для осуществления мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;

(в ред. Законов Республики Беларусь от 11.01.2002 N 89-З, от 04.01.2014 N 130-З)

7) организуют обучение населения мерам пожарной безопасности;

8) привлекают в установленном порядке население, трудовые коллективы и воинские части к участию в борьбе с пожарами, создают внештатные пожарные формирования (команды, дружины, расчеты, группы внештатных пожарных инспекторов, учебно-методические центры, клубы юных пожарных), проводят проверки их работы.

## Статья 16. Обязанности республиканских органов государственного управления

(в ред. Закона Республики Беларусь от 11.01.2002 N 89-З)

Республиканские органы государственного управления:

(в ред. Закона Республики Беларусь от 11.01.2002 N 89-З)

1) определяют основные направления деятельности в области обеспечения пожарной безопасности, разрабатывают комплексные противопожарные мероприятия, имеющие значение для отрасли или нескольких объектов;

2) разрабатывают и утверждают по согласованию с Главным государственным инспектором Республики Беларусь по пожарному надзору локальные нормативные правовые акты, в том числе технические нормативные правовые акты, по вопросам пожарной безопасности;

(в ред. Законов Республики Беларусь от 11.01.2002 N 89-З, от 20.07.2006 N 162-З)

3) включают требования пожарной безопасности в разрабатываемые нормативные правовые акты, в том числе технические нормативные правовые акты, паспорта и другую документацию, осуществляют контроль за их выполнением при проектировании, строительстве, реконструкции, техническом переоснащении и эксплуатации объектов, а также при изготовлении веществ, материалов, машин, приборов, оборудования и товаров;

(в ред. Законов Республики Беларусь от 11.01.2002 N 89-З, от 20.07.2006 N 162-З)

4) обобщают опыт работы в области обеспечения пожарной безопасности и оказывают информационно-методическую помощь подведомственным организациям;

(п. 4 статьи 16 в ред. Закона Республики Беларусь от 11.01.2002 N 89-З)

5) вносят в установленном законодательством Республики Беларусь порядке предложения по совершенствованию технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации;

(в ред. Законов Республики Беларусь от 11.01.2002 N 89-З, от 20.07.2006 N 162-З)

6) осуществляют обучение мерам пожарной безопасности специалистов, студентов, учащихся, проводят их подготовку и переподготовку;

7) в установленном порядке организуют научно-исследовательские и проектные работы по вопросам противопожарной защиты объектов;

8) осуществляют ведомственный учет пожаров.

(п. 8 статьи 16 введен Законом Республики Беларусь от 11.01.2002 N 89-З)

## Статья 17. Обязанности руководителей и должностных лиц организаций

(в ред. Закона Республики Беларусь от 11.01.2002 N 89-З)

Руководители и другие должностные лица организаций:

(в ред. Закона Республики Беларусь от 11.01.2002 N 89-З)

1) обеспечивают пожарную безопасность и противопожарный режим в соответствующих организациях;

(п. 1 статьи 17 в ред. Закона  Республики Беларусь от 11.01.2002 N 89-З)

2) предусматривают организационные и инженерно-технические мероприятия по пожарной безопасности в планах экономического и социального развития организаций, создают при необходимости организационно-штатную структуру, разрабатывают обязанности и систему контроля, обеспечивающие пожарную безопасность во всех технологических звеньях и на этапах производственной деятельности;

(п. 2 статьи 17 в ред. Закона Республики Беларусь от 11.01.2002 N 89-З)

3) обеспечивают своевременное выполнение противопожарных мероприятий по предписаниям, рекомендациям, требованиям и заключениям органов государственного пожарного надзора;

(в ред. Закона Республики Беларусь от 04.01.2014 N 130-З)

4) внедряют научно-технические достижения в противопожарную защиту объектов, проводят работу по изобретательству и рационализации, направленную на обеспечение безопасности людей и снижение пожарной опасности технологических процессов производств;

5) обеспечивают выполнение и соблюдение требований технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации при проектировании, строительстве, реконструкции, техническом переоснащении и ремонте подведомственных им объектов, а также при изготовлении, транспортировке и использовании выпускаемых веществ, материалов, продукции, машин, приборов и оборудования;

(в ред. Законов Республики Беларусь от 11.01.2002 N 89-З,  от 20.07.2006 N 162-З)

6) создают внештатные пожарные формирования и организуют их работу;

7) содержат в исправном состоянии пожарную технику, оборудование и инвентарь, не допускают их использования не по прямому назначению;

8) организуют обучение работников правилам пожарной безопасности и обеспечивают их участие в предупреждении и тушении пожаров, не допускают к работе лиц, не прошедших противопожарный инструктаж;

9) обеспечивают разработку плана действий работников на случай возникновения пожара и проводят практические тренировки по его отработке;

10) представляют по требованию органов государственного пожарного надзора документы о пожарах и их последствиях, сведения, характеризующие состояние пожарной безопасности объектов и выпускаемой продукции;

11) принимают меры к нарушителям противопожарных требований, взыскивают в установленном законодательством порядке материальный ущерб с виновников пожара;

(п. 11 статьи 17 в ред. Закона Республики Беларусь от 11.01.2002 N 89-З)

12) предоставляют в установленном порядке в необходимых случаях органам и подразделениям по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь технику, горюче-смазочные материалы, продукты питания и места отдыха для личного состава при тушении пожаров.

(в ред. Законов Республики Беларусь от 13.11.1997 N 87-З, от 11.01.2002 N 89-З)

## Статья 18. Обязанности работников

(в ред. Законов Республики Беларусь от 11.01.2002 N 89-З, от 20.07.2006 N 162-З)

Работники обязаны знать и выполнять требования технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации, являющихся составной частью их профессиональной деятельности.

## Статья 19. Обязанности граждан

Каждый гражданин обязан знать и выполнять требования пожарной безопасности в быту и производственной деятельности, оказывать посильную помощь в ликвидации пожаров.

Собственники квартир, домов и квартиросъемщики обязаны предоставлять возможность должностным лицам органов государственного пожарного надзора и представителям внештатных пожарных формирований проводить пожарно-технические обследования жилых и подсобных помещений в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

(в ред. Законов Республики Беларусь от 13.11.1997 N 87-З, от 11.01.2002 N 89-З)

## Статья 20. Обучение мерам пожарной безопасности

В учреждениях системы образования, а также профессиональной подготовки, в иных организациях должно быть организовано изучение требований пожарной безопасности и обучение действиям в случае возникновения пожара с включением соответствующих тем в программы.

(часть первая статьи 20 в ред. Закона Республики Беларусь от 11.01.2002 N 89-З)

Республиканские органы государственного управления, имеющие учебные заведения, обеспечивают разработку и выполнение программ обучения, подготовку учебно-методической литературы и пособий по вопросам пожарной безопасности.

(в ред. Законов Республики Беларусь от 13.11.1997 N 87-З, от 11.01.2002 N 89-З)

# РАЗДЕЛ IV ИСКЛЮЧЕН

(Исключен. - Закон Республики Беларусь от 11.01.2002 N 89-З)

## Статья 21. Исключена.

(статья 21 исключена. - Закон Республики Беларусь от 11.01.2002 N 89-З)

## Статья 22. Исключена.

(статья 22 исключена. - Закон Республики Беларусь от 11.01.2002 N 89-З)

## Статья 23. Исключена.

(статья 23 исключена. - Закон Республики Беларусь от 11.01.2002 N 89-З)

## Статья 24. Исключена.

(статья 24 исключена. - Закон Республики Беларусь от 11.01.2002 N 89-З)

## Статья 25. Исключена.

(статья 25 исключена. - Закон Республики Беларусь от 11.01.2002 N 89-З)

## Статья 26. Исключена.

(статья 26 исключена. - Закон Республики Беларусь от 11.01.2002 N 89-З)

## Статья 27. Исключена.

(статья 27 исключена. - Закон Республики Беларусь от 11.01.2002 N 89-З)

## Статья 28. Исключена.

(статья 28 исключена. - Закон Республики Беларусь от 11.01.2002 N 89-З)

## Статья 29. Исключена.

(статья 29 исключена. - Закон Республики Беларусь от 11.01.2002 N 89-З)

## Статья 30. Исключена.

(статья 30 исключена. - Закон Республики Беларусь от 11.01.2002 N 89-З)

## Статья 31. Исключена.

(статья 31 исключена. - Закон Республики Беларусь от 11.01.2002 N 89-З)

# РАЗДЕЛ V

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР

## Статья 32. Государственный пожарный надзор

Государственный пожарный надзор в Республике Беларусь проводится в целях защиты от пожаров жизни и здоровья людей, национального достояния и обеспечения устойчивого функционирования экономики.

КонсультантПлюс: примечание.

О некоторых вопросах органов государственного пожарного надзора см. постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 11.05.2011 N 25.

## Статья 33. Органы государственного пожарного надзора

(в ред. Закона Республики Беларусь от 11.01.2002 N 89-З)

Государственный пожарный надзор в Республике Беларусь осуществляется органами государственного пожарного надзора.

Систему органов государственного пожарного надзора определяет Главный государственный инспектор Республики Беларусь по пожарному надзору.

Предписания, требования и заключения, выдаваемые органами государственного пожарного надзора в пределах их компетенции, обязательны для выполнения республиканскими органами государственного управления, местными исполнительными и распорядительными органами, иными организациями, их должностными лицами и гражданами. Предписания, рекомендации, требования и заключения могут быть изменены или отменены в порядке, установленном законодательными актами Республики Беларусь, в том числе вышестоящими должностными лицами органов государственного пожарного надзора. Обжалование предписаний, рекомендаций, требований и заключений осуществляется в порядке, установленном законодательными актами Республики Беларусь.

(часть третья статьи 33 в ред. Закона Республики Беларусь от 04.01.2014 N 130-З)

В своей деятельности органы государственного пожарного надзора взаимодействуют с другими органами государственного надзора.

## Статья 34. Должностные лица органов государственного пожарного надзора

(в ред. Закона Республики Беларусь от 11.01.2002 N 89-З)

Главным государственным инспектором Республики Беларусь по пожарному надзору является первый заместитель Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь.

Главный государственный инспектор Республики Беларусь по пожарному надзору осуществляет в соответствии с законодательством Республики Беларусь руководство органами государственного пожарного надзора.

Компетенция Главного государственного инспектора Республики Беларусь по пожарному надзору устанавливается законодательством Республики Беларусь.

Перечень других должностных лиц органов государственного пожарного надзора и их компетенция определяются Главным государственным инспектором Республики Беларусь по пожарному надзору.

## Статья 35. Обязанности органов государственного пожарного надзора

Органы государственного пожарного надзора Республики Беларусь:

1) осуществляют надзор за соблюдением республиканскими органами государственного управления, местными исполнительными и распорядительными органами, иными организациями, их должностными лицами и гражданами требований законодательства Республики Беларусь о пожарной безопасности, в том числе обязательных для соблюдения требований технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации, а также надзор за соблюдением законодательства при осуществлении деятельности по обеспечению пожарной безопасности;

(п. 1 статьи 35 в ред. Закона Республики Беларусь от 04.01.2014 N 130-З)

2) дают заключения по проектам технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации;

(в ред. Законов Республики Беларусь от 11.01.2002 N 89-З, от 20.07.2006 N 162-З)

3) осуществляют выборочный контроль за выполнением проектными и строительными организациями и гражданами противопожарных требований при проектировании, строительстве, реконструкции и техническом переоснащении объектов;

(п. 3 статьи 35 в ред. Закона Республики Беларусь от 11.01.2002 N 89-З)

4) информируют население о состоянии пожарной безопасности объектов и результатах надзорной деятельности;

5) оказывают помощь внештатным пожарным формированиям в организации профилактической работы и боевой подготовки;

6) участвуют в комиссиях по приемке в эксплуатацию завершенных строительством объектов;

7) оказывают помощь республиканским органам государственного управления, местным исполнительным и распорядительным органам, иным организациям в обучении учащихся, студентов и работников требованиям пожарной безопасности;

(в ред.  Законов Республики Беларусь от 13.11.1997 N 87-З, от 11.01.2002 N 89-З)

8) осуществляют в соответствии с законодательством Республики Беларусь производство дознания по уголовным делам о пожарах и (или) нарушении противопожарных правил, а также производство по делам об административных правонарушениях.

(п. 8 статьи 35 введен Законом Республики Беларусь от 11.01.2002 N 89-З)

## Статья 36. Права органов государственного пожарного надзора

Органам государственного пожарного надзора для выполнения возложенных на них обязанностей предоставляется право:

1) проводить проверки и мониторинги в соответствии с законодательством Республики Беларусь о контрольной (надзорной) деятельности, проверки государственных органов, а также нотариусов, жилых домов, квартир, объектов незавершенного строительства и других строений (зданий, сооружений), находящихся в собственности граждан, выдавать предписания и рекомендации по устранению нарушений законодательства Республики Беларусь о пожарной безопасности, в том числе обязательных для соблюдения требований технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации. Не допускается проведение проверок жилых домов и строений (зданий, сооружений), расположенных на придомовой территории, квартир в ночное время;

(п. 1 статьи 36 в  ред. Закона Республики  Беларусь от 04.01.2014 N 130-З)

1-1) утверждать в соответствии со своей компетенцией нормы и правила пожарной безопасности, другие технические нормативные правовые акты, устанавливающие требования пожарной безопасности. Нормы и правила пожарной безопасности, иные технические нормативные правовые акты, устанавливающие требования пожарной безопасности и используемые при осуществлении строительной деятельности, утверждаются после их согласования с Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь;

(п. 1-1 статьи 36 введен Законом Республики Беларусь от 13.11.1997 N 87-З; в ред. Законов Республики Беларусь от 20.07.2006 N 162-З, от 30.11.2010 N 196-З)

1-2) приостанавливать действие технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации, не согласованных с органами государственного пожарного надзора и противоречащих требованиям пожарной безопасности;

(п. 1-2 введен Законом Республики  Беларусь от 13.11.1997 N 87-З; в ред. Законов Республики Беларусь от 11.01.2002 N 89-З, от 20.07.2006 N 162-З)

1-3) выдавать заключения в случаях, установленных Советом Министров Республики Беларусь, для разработки проектной документации на объекты строительства;

(п. 1-3 статьи 36 введен Законом Республики Беларусь от 04.01.2014 N 130-З)

2) осуществлять проверку знания вопросов пожарной безопасности работниками и гражданами в предусмотренных законодательством случаях;

3) требовать и получать от республиканских органов государственного управления, местных исполнительных и распорядительных органов, иных организаций и граждан сведения и документы, характеризующие состояние пожарной безопасности зданий, сооружений и выпускаемой продукции, а также о пожарах и их последствиях;

(в ред. Законов Республики Беларусь от 13.11.1997 N 87-З, от 11.01.2002 N 89-З)

4) координировать проведение научных исследований и государственных испытаний в области обеспечения пожарной безопасности, участвовать в проведении данных исследований и испытаний, осуществлять в пределах своей компетенции подтверждение соответствия требованиям пожарной безопасности и лицензирование деятельности по обеспечению пожарной безопасности;

(п. 4 статьи 36 в ред. Закона Республики Беларусь от 29.06.2006 N 137-З)

5) привлекать в установленном порядке работников научно-исследовательских и проектных организаций, инженерно-технических и других работников объектов для участия в разработке противопожарных мероприятий, специалистов и экспертов - для участия в работе по осуществлению государственного пожарного надзора, а также надзора за соблюдением законодательства Республики Беларусь при осуществлении деятельности по обеспечению пожарной безопасности;

(п. 5 статьи 36 в ред. Закона Республики Беларусь от 04.01.2014 N 130-З)

6) приостанавливать (запрещать) деятельность организаций, индивидуальных предпринимателей и иных лиц, проверяемых в соответствии с законодательством Республики Беларусь о контрольной (надзорной) деятельности, их цехов (производственных участков), оборудования, производство и (или) реализацию товаров (работ, услуг), а также приостанавливать (запрещать) эксплуатацию государственными органами, нотариусами и гражданами зданий, сооружений, помещений, машин, приборов, оборудования и других устройств, производство и (или) реализацию товаров (работ, услуг) в случае выявления создающих угрозу причинения вреда жизни и здоровью населения нарушений законодательства Республики Беларусь о пожарной безопасности, в том числе обязательных для соблюдения требований технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации;

(п. 6 статьи 36 в ред. Закона Республики Беларусь от 04.01.2014 N 130-З)

6-1) исключен;

(п. 6-1 статьи 36 исключен. - Закон Республики Беларусь от 04.01.2014 N 130-З)

7) рассматривать в соответствии с законодательством Республики Беларусь дела об административных правонарушениях;

(п. 7 статьи 36 в ред. Закона Республики Беларусь от 11.01.2002 N 89-З)

8) издавать техническую, информационно-справочную и другую литературу, направленную на предупреждение пожаров и совершенствование деятельности по обеспечению пожарной безопасности;

9) согласовывать проекты на строительство объектов, в которых отсутствуют противопожарные требования, а также проекты с обоснованными отступлениями от противопожарных требований.

(п. 9 статьи 36 введен Законом Республики Беларусь от 11.01.2002 N 89-З)

Часть вторая статьи 36 утратила силу. - Закон Республики Беларусь от 14.06.2007 N 239-З.

Работники органов государственного пожарного надзора являются представителями власти. При исполнении своих служебных обязанностей они руководствуются законодательством Республики Беларусь и подотчетны только вышестоящим должностным лицам органов государственного пожарного надзора.

(часть третья статьи 36 введена Законом Республики Беларусь от 11.01.2002 N 89-З)

# РАЗДЕЛ VI ИСКЛЮЧЕН

(Исключен. - Закон Республики Беларусь от 11.01.2002 N 89-З)

## Статья 37. Исключена.

(статья 37 исключена. - Закон Республики Беларусь от 11.01.2002 N 89-З)

## Статья 38. Исключена.

(статья 38 исключена. - Закон Республики Беларусь от 11.01.2002 N 89-З)

## Статья 39. Исключена.

(статья 39 исключена. - Закон Республики Беларусь от 11.01.2002 N 89-З)

## Статья 40. Исключена.

(статья 40 исключена. - Закон Республики Беларусь от 11.01.2002 N 89-З)

## Статья 41. Исключена.

(статья 41 исключена. - Закон Республики Беларусь от 11.01.2002 N 89-З)

## Статья 42. Исключена.

(статья 42 исключена. - Закон Республики Беларусь от 11.01.2002 N 89-З)

## Статья 43. Исключена.

(статья 43 исключена. - Закон Республики Беларусь от 11.01.2002 N 89-З)

## Статья 44. Исключена.

(статья 44 исключена. - Закон Республики Беларусь от 11.01.2002 N 89-З)

## Статья 45. Исключена.

(статья 45 исключена. - Закон Республики Беларусь от 11.01.2002 N 89-З)

# РАЗДЕЛ VII

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

## Статья 46. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в организациях несут персонально их руководители, по отраслям - руководители республиканских органов государственного управления, а по городам и другим населенным пунктам - местные исполнительные и распорядительные органы.

(часть первая статьи 46 в ред. Закона Республики Беларусь от 11.01.2002 N 89-З)

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в жилых помещениях государственного, общественного фонда, фонда жилищно-строительных кооперативов возлагается на квартиросъемщиков, а в жилых квартирах, домах, надворных постройках, дачах и иных строениях, принадлежащих гражданам на праве частной собственности, - на их собственников.

Ущерб, причиненный пожарами, подлежит возмещению в порядке, устанавливаемом законодательством.

(часть третья статьи 46 в ред. Закона Республики Беларусь от 11.01.2002 N 89-З)

Лица, нарушающие или не выполняющие настоящий Закон, требования технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации, предписания, рекомендации, требования и заключения органов государственного пожарного надзора, а также лица, виновные в возникновении пожаров, несут дисциплинарную, материальную, административную и уголовную ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

(в ред. Законов Республики Беларусь от 11.01.2002 N 89-З, от 20.07.2006 N 162-З, от 04.01.2014 N 130-З)

## Статья 47. Исключена.

(статья 47 исключена с 1 января 2010 года. - Закон Республики Беларусь от 31.12.2009 N 114-З)

Председатель Верховного Совета

| Республики Беларусь | С.Шушкевич |
| --- | --- |